## 项目1
项目1
序号 | 产品名称 | 数量 | 用途及组成 | 单位 | 预算单价
1-1 | 牙弓夹板 | 1批 | 由板和钩组成，为不锈钢材料，具有一定的刚性，非灭菌包装，一次性使用 | 包 | 18
1-2 | 排龈线 | 1批 | 用于分离和保护牙龈组织，吸收龈沟液，配合止血剂和分离剂用于牙科修复，100%纯棉制成，长度244CM，直径1.04mm,黄色，为一次性产品。 | 筒 | 95
1-3 | 排龈线 | 1批 | 适用于分离和保护牙龈组织，吸收龈沟液，配合止血剂和分离剂用于牙科修复，100%纯棉制成，长度244CM，直径0.89mm,深紫色，为一性次产品。 | 筒 | 100

## 项目2
项目2
序号 | 产品名称 | 数量 | 用途及组成 | 单位 | 预算单价
2-1 | 车石磨头 | 1批 | 适用于牙科低速打磨。 | 支 | 4
2-2 | 硅橡胶磨头 | 1批 | 耐用且热稳定性好，适用于高速切割和打磨，也可用于抛光。 | 支 | 4
2-3 | 钨钢磨头 | 1批 | 适用于硬组织修复，如牙齿雕刻和牙槽骨修整，也可用于烤瓷工件的修理。 | 支 | 9
2-4 | 金刚石磨头 | 1批 | 适用于牙齿抛光。 | 支 | 4
2-5 | 根充垂直加压器 | 1批 | 适用于根充时垂直加压。 | 个 | 68
2-6 | 牙周探针 | 1批 | 最重要的牙周检查器械，用于测量牙袋深度和形状。 | 个 | 80
2-7 | 技工蜡型雕刻刀 | 1批 | 一头镰刀型，一头圆形挖勺型，多用于蜡型精细雕刻。 | 把 | 50
2-8 | 技工蜡型雕刻刀 | 1批 | 一头菱型尖头，一头水滴勺型，多用于蜡型雕刻及溶解蜡块。 | 把 | 50
2-9 | 牙骨锤 | 1批 | 用于破碎牙齿周围骨质，扩大手术区域，方便手术进行。 | 把 | 96
2-10 | 粗丝切断钳 | 1批 | 剪钢丝的钳子，坚固耐用，锋利断丝钳 | 把 | 70
2-11 | 石膏剪 | 1批 | 该产品确保手术安全，便于手术操作，促进伤口愈合。 | 把 | 170
2-12 | 口镜柄 | 1批 | 配合口镜头进行有效的口腔检查和治疗。 | 个 | 22
2-13 | 口镜头 | 1批 | 可以辅助查看视线不能直达的部位，主要用于日常的口腔检查，牵引舌头，推压舌体。 | 盒 | 68
2-14 | 根管测量台 | 1批 | 能够精确地测量根管的长度，避免手工测量时可能出现的误差 | 个 | 15
2-15 | 玻璃板 | 1批 | 可以用于制作牙模、固定牙齿、透光辅助诊断等，或将牙科材料放在玻璃板上进行制作。 | 个 | 10
2-16 | 牙科三用枪 | 1批 | 适用牙科治疗中配合牙齿清洁时起到吸唾作用。 | 支 | 6
2-17 | 胶碗 | 1批 | 对齿科藻酸盐印模材料进行调拌使用 | 个 | 22
2-18 | 72孔消毒盒B002（实芯） | 1批 | 用于盛放车针、锉或其它小型物品进行消毒 | 个 | 59
2-19 | 36孔方形车针盒 | 1批 | 用于盛放车针进行消毒 | 个 | 25
2-20 | 自凝杯 | 1批 | 对粘固粉进行调抖使用 | 个 | 7
2-21 | 超声洁牙机工作头 | 1批 | 在根管倒退治疗手术中，对根管壁进行磨光，针尖光滑部分长度为 3.5mm。适配逐木鸟规格型号：07的洁牙机 | 个 | 60
2-22 | 超声洁牙机工作头 | 1批 | 针尖及其纤细、柔韧，对超声有良好的传导性；用于对根管深部异物取出 （在弯曲根管的治疗前可对工作尖针尖进行预弯成型）。适配逐木鸟规格型号：07的洁牙机 | 个 | 270
2-23 | 超声洁牙机工作头 | 1批 | 用于根管再治疗手术中去除根管填充物等异物， 针尖细长部分长度为16mm。适配逐木鸟规格型号：07的洁牙机 | 个 | 53
2-24 | 超声洁牙机工作头 | 1批 | 针尖及其纤细、柔韧，对超声有良好的传导性；用于根管上1/3异物取出 （在弯曲根管的治疗前可对工作尖针尖进行预弯成型）。适配逐木鸟规格型号：07的洁牙机 | 个 | 240
2-25 | 超声洁牙机工作头 | 1批 | 用于根尖倒预备治疗手术，进行高效针尖修整 尺寸：针尖镀有金刚砂的工作段长度为4mm，砂粒为30µm 特点：针尖镀砂，有很强的切削力 适用范围：用于后牙区域。适配逐木鸟规格型号：07的洁牙机 | 个 | 80
2-26 | 牙科树脂充填器//树脂充填器 | 1批 | 操作时用来挖取、填塞、修整树脂的必备器械 | 个 | 40
2-27 | 粘固粉调刀 | 1批 | 用于供调和粘固粉、牙托粉 | 个 | 48
2-28 | 技工钳 | 1批 | 是口腔技工必备的工具之一，可以提高牙科治疗的效果和质量，根据用途选择不同的钳子可以提高牙科治疗的精准度和稳定性。 | 个 | 140
2-29 | 剔挖器 | 1批 | 主要用于治疗牙髓病时挖除冠髓以及处理牙龈乳头坏死部分 | 个 | 30
2-30 | 橡皮章架子 | 1批 | 能过使用橡皮障支架，医生在治疗过程中固定橡皮布于牙齿上 | 个 | 150
2-31 | 橡皮章夹子 | 1批 | 使用橡皮障夹子固定牙齿 | 盒 | 800
2-32 | 螺旋输送器 | 1批 | 可将所需液体装入螺旋输送器，通过刀片的旋转将液休温合均匀后再使用，或用于填充材料的输送。 | 盒 | 35
2-33 | 牙探针 | 1批 | 可探查菌斑、龈缘位置、牙周袋、附着丧失、松动度、探诊出血、根分叉病变等。 | 个 | 35
2-34 | 牙用尺 | 1批 | 可以用来准确测量牙齿的长度、宽度和高度等尺寸。测量口腔深度。 | 个 | 300
2-35 | 托槽夹持镊 | 1批 | 借正畸外科作畸齿矫正时夹持托槽用。 | 个 | 112
2-36 | 医用吸引头 | 1批 | 可以及时吸净患者口腔的唾液、水雾，而且可以协助医生推压舌头，避免高速手机等器械对患者口腔黏膜造成损伤，为治疗提供清晰、干燥的环境。 | 个 | 160
2-37 | 唇颊拉钩 | 1批 | 口腔手术中牵拉唇颊部，扩大视野，常于外科拔牙和种植牙等操作 | 个 | 170
2-38 | 口角拉钩 | 1批 | 口腔手术中牵拉口角，扩大视野，常于外科拔牙和种植牙等操作 | 个 | 103
2-39 | 上颌窦提升器 | 1批 | 根据手术需求，配备不同工具，缩短手术时间，提高效率 | 个 | 1060
2-40 | 骨粉碗 | 1批 | 专门用来盛放和混合牙科骨粉。 | 个 | 136
2-41 | 骨粉输送器 | 1批 | 用于口腔种植手术中将骨粉输送到手术部位，有效地提高手术效率，保证手术的安全性。开口Ф3.5，无柄。 | 个 | 112
2-42 | 骨粉输送器 | 1批 | 用于口腔种植手术中将骨粉输送到手术部位，有效地提高手术效率，保证手术的安全性。开口Ф4.1，有柄。 | 个 | 256
2-43 | 骨粉输送器 |  | 用于口腔种植手术中将骨粉输送到手术部位，有效地提高手术效率，保证手术的安全性。 Ф3.5，形如注射器，可将骨粉推送至手术部位。 | 个 | 256
2-44 | 器械盘 | 1批 | 用于器械收纳 | 个 | 30
2-45 | 分离剂 | 1批 | 用于在石膏与之间或树脂形成隔离膜，使材料不发生粘接。主要成分为藻酸盐。 | 瓶 | 6
2-46 | 抛光条 | 1批 | 牙科抛光条由PET薄膜、聚酯胶粘剂、氧化铝组成。用于牙科修复时对修复体的抛光、打磨以及多余部分的去除。 | 盒 | 38
2-47 | 透明成型片 | 1批 | 该产品放置在需要修复的牙齿表面，然后使用牙科器械进行塑型和固定。透明树脂片，光滑有韧性，长度可控。 | 卷 | 33.6
2-48 | 带孔塑料锲子 | 1批 | 该产品可使成型片紧贴牙颈部，有利于邻面颈部的成形；防止充填体形悬突；稳固成型片；分开邻牙，以补充成型片的厚度，使拆除成型片后邻牙能恢复正常的接触关系。 | 盒 | 25
2-49 | 三合一托盘 | 1批 | 一次性牙托，网状牙托加固取模印模 | 盒 | 145
2-50 | 合成树脂牙 | 1批 | 树脂牙是由甲基丙烯酸甲酯制成牙齿。它的硬度适中，形态和色泽都类似于天然牙，不容易折裂，用于替代缺失的牙齿。 | 盒 | 20
2-51 | 造牙树脂 | 1批 | 牙齿树脂主要用于修复牙齿缺失，改善牙齿颜色和形态。 | 瓶 | 20
2-52 | 吸潮纸尖 | 1批 | 适用于齿科医生进行根管治疗时，干燥牙根管或把药物送到牙根管。为纸质或纯棉纤维质的锥形尖。具有良好的吸水性、硬且有韧性、容易放进牙根管内。非无菌提供。 | 盒 | 25
2-53 | 橡皮章布 | 1批 | 产品由天然乳胶制成，弹性薄片状，用于牙科治疗时隔离牙齿，配套器械用于配合辅助橡皮障的施用。 | 盒 | 108
2-54 | 根管冲洗针头 | 1批 | 适用于侧切单切双侧开口根管冲洗，一次性冲洗针可预弯。 | 盒 | 200
2-55 | 带柄抛光刷 | 1批 | 本产品由金属柄和工作端组成，金属柄与牙科手机连接，工作端为毛刷。非无菌提供，不含研磨抛光材料。刷头由尼龙或猪鬃制成，杆部由镀镍黄铜制成。适用于对修复体的抛光、打磨以及多余部分的去除，或种植体的清扫。也用于对牙齿表面的除垢、抛光。 | 盒 | 100
2-56 | 暂封牙胶条 | 1批 | 该产品的主要作用是保护牙齿，防上龋洞内的细菌和食物残渣进入牙髓，避免进一步损害牙齿。由树胶和氧化锌组成。 | 盒 | 35
2-57 | 冷冻喷雾剂 | 1批 | 该产品是医用的冷敷物，可以起到消肿、止痛的作用。 | 瓶 | 180
2-58 | 矽离子抛光头（带柄） | 1批 | 该产品针对树脂的抛光、正畸粘合剂的去除。 | 盒 | 130
2-59 | 成型片（豆瓣式） | 1批 | 豆瓣外形，表面员滑便于操作，弧形的内凹设计，可恢复牙齿正常邻接关系，为一次性使用，使用前可进行134ºC消毒。 | 盒 | 176
2-60 | 氢氧化钙临时冠桥粘结剂 | 1批 | 该产品可用作修复体的临时粘接剂，并封闭小的单表面窝沟。不含丁香油，含有氢氧化钙的临时冠桥粘接剂 | 盒 | 220

## 项目3
项目3
序号 | 产品名称 | 数量 | 用途及组成 | 单位 | 预算单价
3-1 | 口角拉钩 | 1批 | 用于正畸拍摄口腔正面照时，牵拉唇颊部，打开口腔视野（儿童款） | 袋 | 63
3-2 | 口角拉钩 | 1批 | 用于正畸拍摄口腔正面照时，牵拉唇颊部，打开口腔视野（成人款） | 袋 | 73
3-3 | 口角拉钩 | 1批 | 用于正畸拍摄口腔侧位照时，牵拉口角部，打开口腔视野 | 袋 | 55
3-4 | 口角拉钩 | 1批 | 用于正畸拍摄咬合面照时，牵拉唇颊部，打开口腔视野 | 袋 | 100
3-5 | 开口器 | 1批 | 辅助打开患者口角用，便于粘接正畸托槽及附件等 | 个 | 45
3-6 | 细丝切断钳 | 1批 | 切端锋利而薄，用于剪断结扎丝，适用范围：细丝0.010-0.018英寸 | 把 | 428
3-7 | 细丝弯制钳 | 1批 | 用于正畸弓丝各种曲的精细弯制，适用范围 ●0.012-0.020英寸 ■0.022X0.028英寸 | 把 | 428
3-8 | 转矩钳 | 1批 | 用于弓丝的局部转距，配转距卡使用 | 把 | 428
3-9 | 牵引钩钳 | 1批 | 吻端上的槽口置于固定钩底部，使其卷曲时安全稳固 | 把 | 528
3-10 | 后牙托槽去除钳 | 1批 | 主要以其锋利的刃缘楔入到托槽底部粘结部位而敢下托槽，弯头适用后牙 | 把 | 398
3-11 | 弓丝成型器 | 1批 | 弓丝成型器各部件都采用不锈钢加工而成，用于方丝弯制成U型，适用于0.016-0.022 | 只 | 205
3-12 | 末端回弯钳 | 1批 | 多用途的NiTi弯制，常用于弯曲矫治弓丝末端，避免弓丝尖头扎伤,弓丝容量0. 021英寸 | 把 | 528
3-13 | 末端切平钳 | 1批 | 用于末端平齐颊管切断,适用范围 ●0.012-0.020英寸 ■0.022X0.028英寸 | 把 | 528
3-14 | 梯形钳 | 1批 | 用于弯制方丝的小圈形曲,弓丝容量0.028英寸 | 把 | 458
3-15 | 带环去除钳 | 1批 | 用于去除带环 | 把 | 398
3-16 | 不锈钢反光板 11# | 1批 | 反光镜采用镜面不锈钢加工而成，用于口内照像 | 片 | 120

## 项目4
项目4
序号 | 产品名称 | 数量 | 用途及组成 | 单位 | 预算单价
4-1 | 正畸支抗钉 | 1批 | 钛合金材质，直径1.4mm,长6mm | 颗 | 285
4-2 | 正畸支抗钉 | 1批 | 钛合金材质，直径1.2mm,长8mm | 颗 | 285
4-3 | 正畸支抗钉 | 1批 | 钛合金材质，直径2.0mm,长10mm | 颗 | 285
4-4 | 正畸支抗钉 | 1批 | 钛合金材质，直径2.0mm,长8mm | 颗 | 285
4-5 | 正畸丝 | 1批 | 不锈钢结扎丝，直径分为:0.2mm，0.25mm，0.3mm | 袋 | 18
4-6 | 正畸丝 | 1批 | 不锈钢圆丝 直径：0.016，0.014 | 盒 | 30
4-7 | 正畸丝 | 1批 | 不锈钢方丝，直径：0.019×0.025 | 根 | 4.5
4-8 | 推簧 | 1批 | 镍钛推簧长178mm | 个 | 45
4-9 | 正畸丝 | 1批 | 不锈钢方英丝，直径：0.019*0.025 | 盒 | 32
4-10 | 正畸丝 | 1批 | 不锈钢方英丝，直径：0.018*0.025 | 盒 | 30